名称：一次性使用负压引流护创材料包

产品规格：15*10*1cm

功能参数：

- 材质要求：PU材质

- 外置吸盘技术。

- 产品适用范围：适用于皮肤、软组织创面的负压封闭引流，包括用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面的引流及脓性分泌物引流。

3、所投产品须提供有效国家27位医保编码，且医保编码在临沂市两定平台查询可用。

4、所供产品效期不得超过产品有效期的三分之一，供货期≦7个工作日。