一包：

1、人类EGFR基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）

①用途：用于体外定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）患者血液或组织样本DNA中人类EGFR突变基因

③产品有效期：≥6个月

④产品具有三类医疗器械注册证

2、B族链球菌（GBS）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

①用途：用于定性检测生殖道分泌物及直肠分泌物样本中的B 族链球菌。

②产品有效期：≥12个月

③产品具有三类医疗器械注册证

3、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

①用途：用于体外定性检测患者痰液中的肺炎支原体核酸。

②产品有效期：≥12个月

③产品具有三类医疗器械注册证

二包：

4、脂溶性维生素质谱检测试剂盒、水溶性维生素质谱检测试剂盒

⑴脂溶性维生素检测试剂(液相色谱-串联质谱法)

①试剂盒可检测项目：维生素 A、D、 D2、D3、E、K1。

②样本类型：血清

③有效期≥ 12 个月

⑵水溶性维生素检测试剂(液相色谱-串联质谱法)

①试剂盒可检测项目：HCY、Met、5-MTHF、B1、B2、 B3、B5、B6等水溶性物质。

②样本类型：血清

③有效期≥ 12 个月。

一包试剂匹配赛默飞ABI7500荧光PCR扩增仪。二包试剂匹配Waters TQ-S 液相串联质谱仪；具有医疗器械注册证或备案证；色谱柱单独报价。

中标产品进行性能验证合格后再签订供货合同。